Tezgâh Altı Su Arıtma Cihazı Şartname

- Her cihaz girişinde basınç düşürücü olmalı

- En az 6 filtre olmalı 1- Spun  2- gac karbon 3- blok karbon 4- Post karbon 5- En az 80 gpd mebran  6- Multi mineral

- Soğuk su tankı kapasitesi saatte en az 10 litre olmalı

- Filtreler nsf belgeli olmalı

- Ce belgesi

- 2 yıl garantili olmalı

- Yedek parça temin süresi garanti kapsamına girmeyen durumlar için, arızaya müdahale süresi 2 iş günüdür

- Ortalama 70-75 adet alınacak olup. Kurulmuş ve sorunsuz bir şekilde teslim alınacaktır.

- 2 yıl içinde 6 aylık periyodlarla 4 sefer bakımı yapılacaktır.

Arıtmalı Su Sebili Cihazı Şartname

- En az 48 lt kapasiteli ve krom arıtmalı olmalı

- Şamandıralı 304 kalite monoblok (kaynaksız) iç kazana sahip olmalı

- En az 6 filtre olmalı 1- Spun  2- gac karbon 3- blok karbon 4- Post karbon 5- En az 80 gpd mebran  6- Multi mineral

- 75-100 GPD Membran teknolojisi kullanılmalı.

- Arıtmalı su sebilinde manuel termostat sayesinde suyun soğukluğunu kolayca ayarlayabilmeli

- Üst kapak açılabilmeli

- Kazan temizliği kolayca yapılabilmeli

- Su sebili için 2 şer adet olmak üzere 50 lik bardaklık olması gerekiyor

- Su sebili için 2 adet şebekeye bağlantı yapabilecek mini musluk olmalı

- Her bir su sebili için 2 adet cihaza bağlantı musluğu olmalı

- Her su sebili için 20 metre şebekeye bağlantı yapılabilecek su hortumu ince olmalı

- Su sebili için ön kapak takılmalı ve krom kapak olup kilitlenebilir olması gerekiyor

- Su sebili 2 yıl garantili olmalı

- Çalışma aralığı (soğuk): +5 C  /  + 10 C     Brüt hacim : 66 lt     Net hacim: 48 lt

- 2 yıl içinde 6 aylık periyodlarla 4 sefer bakımı yapılacaktır.

- Ortalama 60-65 adet alınacak olup. Kurulmuş bir şekilde teslim alınacaktır.